Skaitmeninis mikroskopas „Discovery Artisan 512“

Komplektaciją sudaro:

- Mikroskopas

- Adapteris (100–240 V, 50/60 Hz)

- USB kabelis

- AV kabelis

- Kalibravimo skalė

- Programinės įrangos CD

- Naudojimo instrukcija

Kad programa veiktų tinkamai, paleiskite įdiegtą programą tik tada, kai jūsų mikroskopas yra prijungtas prie kompiuterio ir paruoštas stebėti.

Įspėjimas! Niekada nenaudokite mikroskopo žiūrėti tiesiai į saulę – galite pažeisti akis.

Mikroskopas tinka darbui su juvelyriniais dirbiniais, elektroninėmis plokštelėmis, monetomis, metalų pjūviais, taip pat su mineralais ir biologiniais pavyzdžiais. Integruota kamera leidžia fotografuoti ir filmuoti. Tai gali būti naudinga tvarkant skaitmeninius archyvus. Mikroskopą galima prijungti prie išorinio monitoriaus, televizoriaus ar kompiuterio. Komplekte yra visi reikalingi laidai. Prie mikroskopo pridedama programinė įranga, kuri turi būti įdiegta kompiuteryje.

- Prieš pradedant darbą mikroskopo akumuliatorius turi būti visiškai įkrautas. Įkiškite maitinimo laidą į mikroskopo korpuso maitinimo kabelio lizdą ir prijunkite jį prie maitinimo šaltinio.

- Perskaitykite naudojimo instrukciją ir vadovaudamiesi nurodymais paruoškite mikroskopą, nustatykite reikiamus parametrus.

- Daugiau informacijos internete:

Naudojimosi vadovas:

- https://manuals.plus/levenhuk/discovery-artisan-512-digital-microscope-manual#axzz88ZGwofPz?utm_content=cmp-true

Apžvalga:

- https://www.youtube.com/watch?v=wWCG-6uELCo

Prašome informuoti bibliotekos darbuotojus, jei prietaisui reikalinga papildoma patikra, remontas arba jei naudojantis prietaisu kilo problemų. Ačiū! Malonaus naudojimo!